冷却水系统信息调查表    JL7.3-03

| 1. 客户信息： 公司名称： 地 址： 联系人： 电话： 电子邮件： 填表日期： 2. 开放式循环冷却系统： A：系统运行参数 |
| --- |
| 序号 | 调 查 项 目 | 数 据/信 息 |
| 1 | 冷却塔制造商 |  |
| 2 | 抽风、鼓风或自然通风 |  |
| 3 | 对流式或横流式 |  |
| 4 | 冷却塔数目(总数/在用) |  |
| 5 | 冷却塔材质 |  |
| 6 | 循环水量, m3/h (设计值/实际值) |  |
| 7 | 循环水泵数量 (总数/在用数) |  |
| 8 | 单泵供水能力, m3/h |  |
| 9 | 冷却塔冷后水温,℃ |  |
| 10 | 冷却塔回水水温, ℃ |  |
| 11 | 水侧传热面最高温度, ℃ |  |
| 12 | 换热器内冷却水流速, m/s |  |
| 13 | 蒸发损伯, m3/h 或 %循环水量 |  |
| 14 | 风吹损失, m3/h 或 % 循环水量 |  |
| 15 | 补充水量, m3/h 或 % 循环水量 |  |
| 16 | 每天运行时数 ： 每年运行天数 |  |
| 17 | 系统保有水量, m3 |  |
| 18 | 旁滤池投用否(是/否) |  |
| 19 | 旁滤量, m3/h |  |
| 20 | 设备金属材质：碳钢, 不锈钢 (304, 316 等), 铜, 铝, 等 |  |
| B：关键换热器信息 |
| 序号 | 设备名称/位号 |  |  |  |
| 1 | 水走管程或壳程 |  |  |  |
| 2 | 介质温度进/出, ℃ |  |  |  |
| 3 | 冷却水温进/出, ℃ |  |  |  |
| 4 | 管束材质 |  |  |  |
| 5 | 外壳材质 |  |  |  |
| C：化学品添加、监控设备： a：化学品添加设备 |
| 序号 | 调 查 项 目 | 数 据/信 息 |
| 1 | 设备名称/位号 |  |
| 2 | 总泵数/在用泵数 |  |
| 3 | 型式 |  |
| 4 | 规格 |  |
| 5 | 投加量 (l/h)/压力(bars) |  |
| b：监控设备 |
| 序号 | 调 查 项 目 | 数 据/信 息 |
| 1 | 腐蚀挂片测试, 是/否 |  |
| 2 | 腐蚀速率测试仪, 是/否 |  |
| 3 | 结垢测试片, 是/否 |  |
| 4 | 沉积物监测仪, 是/否 |  |
| 5 | 在线生物污垢监测仪, 是/否 |  |
| 6 | 生物膜捕捉器, 是/否 |  |
| 7 | 其它在线监测设备 |  |
| 8 | 自动 PH 控制器, 是/否 |  |
| 9 | 自动排污控制器, 是/否 |  |
| 10 | 缓蚀剂自动投加控制器, 是/否 |  |
| 11 | 自动 ORP 控制器, 是/否 |  |
| 12 | 自动余氯控制器, 是/否 |  |
| 13 | 所有控制器整合到工厂 DCS, 是/否 |  |
| 14 | 其它控制设备 |  |
| 15 | 冷却水系统流程图或 P&ID 图(请提供) |  |
| 3.密闭式循环冷却系统： |
| 序号 | 系统名称 / 位号 |  |  |  |
| 1 | 被冷却的工艺过程 |  |  |  |
| 2 | 循环水量, m3/h |  |  |  |
| 3 | 系统保有水量, m3 |  |  |  |
| 4 | 系统金属材质 |  |  |  |
| 5 | 关键热交换器 |  |  |  |
| 6 | 名称 / 位号 |  |  |  |
| 7 | 换热器材质 |  |  |  |
| 8 | 介质温度 进/出, 0C |  |  |  |
| 9 | 冷却水温 进/出,0C |  |  |  |
| 10 | 化学品添加设备, 型号与容量 |  |  |  |
| 11 | 腐蚀测试试片, 是/否 |  |  |  |
| 12 | 其它在线监控设备 |  |  |  |
| 13 | 系统流程图或 P&ID 图(请提供) |  |  |  |
| 4.系统补充水水质（包括开放式与密闭式系统） |
| 序号 | 系统名称/位号 | 开放式系统 | 密闭式系统 |
| 1 | 补充水水源 |  |  |
| 2 | 补充水典型特性（给出范围） |  |  |
| 3 | PH |  |  |
| 4 | 电导率, ms/cm |  |  |
| 5 | 总碱度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 6 | 总硬度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 7 | 钙硬度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 8 | 硅, ppm as SiO2 |  |  |
| 9 | 氯化物, ppm as Cl |  |  |
| 10 | 硫酸根, ppm as SO4 |  |  |
| 11 | 总铁, ppm as Fe |  |  |
| 12 | 总无机磷, ppm as PO4 |  |  |
| 13 | 亚硝态氮, ppm as N |  |  |
| 14 | 硝态氮, ppm as N |  |  |
| 15 | 游离氨含量, ppm as N |  |  |
| 16 | 总氮, ppm as N |  |  |
| 17 | 浊度, as NTU |  |  |
| 18 | COD, ppm O2 |  |  |
| 19 | BOD (5 天 @ 200C), ppm O2 |  |  |
| 20 | LSI @ 0C |  |  |
| 5.冷却水典型水质 |
| 序号 | 系统名称/位号 | 开放式系统 | 密闭式系统 |
| 1 | pH |  |  |
| 2 | 电导率, ms/cm |  |  |
| 3 | 总碱度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 4 | 总硬度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 5 | 钙硬度, ppm as CaCO3 |  |  |
| 6 | 硅硬度, ppm as SiO2 |  |  |
| 7 | 氯离子, ppm as Cl |  |  |
| 8 | 硫酸根, ppm as SO4 |  |  |
| 9 | 总铁, ppm as Fe |  |  |
| 10 | 总铜, ppm as Cu |  |  |
| 11 | 浊度, NTU |  |  |
| 12 | 总无机磷, ppm as PO4 |  |  |
| 13 | 正磷, ppm as PO4 |  |  |
| 14 | 滤前无机磷, ppm as PO4 |  |  |
| 15 | 有机磷, ppm as PO4 |  |  |
| 16 | 总锌, ppm as Zn |  |  |
| 17 | 溶锌, ppm as Zn |  |  |
| 18 | 钼酸盐, ppm as MoO4 |  |  |
| 19 | 亚硝酸盐, ppm as NO2 |  |  |
| 20 | 唑含量, ppm |  |  |
| 21 | 余氯, ppm as Cl2 |  |  |
| 22 | 油含量, ppm |  |  |
| 23 | 氨含量, ppm as NH3 |  |  |
| 24 | 硫化氢, ppm as H2S |  |  |
| 25 | 细菌总数, 个/ml |  |  |
| 26 | 硫酸盐还原菌 SRB, 个/ml |  |  |
| 27 | 其它 |  |  |
| 6．日前处理方案情况 a：处理方案 |
| 序号 | 调 查 项 目 | 数 据/信 息 |
| 1 | 目前处理方案供应商 |  |
| 2 | 所用产品及用量 |  |
| 3 | 缓蚀剂 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 4 | 阻垢剂 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 5 | 抗污剂 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 6 | 非氧化性杀菌剂量 1 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 7 | 非氧化性杀菌剂 2 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 8 | 氧化性杀菌剂 |  |
|  | 名称/型号 |  |
|  | 添加浓度 (ppm ) |  |
| 9 | 其它所用产品 |  |
| b：关键控制参数 |
| 序号 | 系统名称/位号 |  |  |
| 1 | pH |  |  |
| 2 | 缓蚀剂 (ppm as ) |  |  |
| 3 | 缓蚀剂 (ppm as ) |  |  |
| 4 | 总铁 (ppm as Fe) |  |  |
| 5 | 氯离子 (ppm as Cl) |  |  |
| 6 | 钙硬度 (ppm as CaCO3) |  |  |
| 7 | 硅 (ppm as SiO2) |  |  |
| 8 | 电导率 (ms/cm) |  |  |
| 9 | 浓缩倍数及限制因素 |  |  |
| 10 | 余氯 (ppm as Cl2) |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |
| c：关键性能指标 |
| 序号 | 系统名称/位号 |  |  |
| 1 | 腐蚀速率 试片法/腐蚀仪法(mpy) |  |  |
|  | 碳钢 |  |  |
|  | 铜合金 |  |  |
|  | 不锈钢 |  |  |
| 2 | 细菌总数 (个/ml) |  |  |
| 3 | 硫酸盐还原菌 (个/ml) |  |  |
| 4 | 藻类生长 |  |  |
| 5 | 沉积速率 (mg/cm2) |  |  |
| 6 | 污垢因素/污垢指数 |  |  |
| 7 | 最后一次停车检查结果 |  |  |
| d：所遇到的问题 |
| 序号 | 系统名称/位号 |  |  |
| 1 | 腐蚀 (形式/部位) |  |  |
| 2 | 沉积(形式/部位) |  |  |
| 3 | 生物污垢 (形式/部位) |  |  |
| 4 | 停工检查 |  |  |
| 5 | 清洗 (类型/部位/时间) |  |  |
| 7.对技术方案的要求以有关事项 |